JAP. Разделитель клеммных групп.

Разделитель клеммных групп JAP предназначен для клеммных колодок серии JUT1. Служит для разделения соседних клеммных блоков.

Характеристики

| Цвет | Серый |
| --- | --- |
| Совместимые клеммы | JUT1-2,5-10 (два подключения) |
| Материал изоляции корпуса | Полиамид (РА) |